## 项目与数据
项目 | 填写值 | 说明与填写约定
项目名称 |  | 归档目录名、工作台标题与交付报告标题。必填；避免使用 / 等路径非法字符
项目类型 |  | 并网型 / 离网型。必填；下拉二选一
纳入柴油发电 |  | 离网兜底电源；纳入后才需填写 K 类参数。是 / 否（下拉）
纳入生物质发电 |  | 可调度绿电；纳入后才需填写 J 类参数。是 / 否（下拉）
负荷数据文件路径 |  | 8760h 负荷（可含风光出力列）。必填；本机绝对路径（csv/xlsx/xls）
电价文件路径 |  | 并网项目逐时购/售电价。并网必填；离网留空
备注 |  | 自由文本；智能体原样读入并转述。可选

## 参数
参数字段 | 填写值 | 说明与填写约定 | 适用条件 | 参考值/默认
policy.min_self_use_ratio_of_green |  | 绿电自用率下限。政策/合同要求，属于项目约束条件。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 | 并网/离网均可填写 | 0.6
policy.min_self_use_ratio_of_load |  | 负荷绿电覆盖率下限。政策/合同要求，属于项目约束条件。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 | 并网/离网均可填写 | 0.3
policy.max_sell_ratio_of_green |  | 绿电外售比例上限。政策/合同要求；并网项目适用。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 | 仅并网项目填写 | 0.2
finance.discount_rate |  | 折现率。建议确认，默认 0.08。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.08
finance.lifecycle_years |  | 全寿命周期（单位：年）。建议确认，默认 20。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 20
finance.depreciation_years |  | 折旧年限（单位：年）。建议确认，默认 15。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 15
finance.income_tax_rate |  | 所得税率。建议确认，默认 0.25。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.25
finance.salvage_rate |  | 残值率。建议确认，默认 0.05。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.05
costs.wind_capex_per_kw |  | 风电单位造价（单位：元/kW）。商务参数，必须由用户提供或确认来源。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 7000.0
costs.pv_capex_per_kw |  | 光伏单位造价（单位：元/kW）。商务参数，必须由用户提供或确认来源。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 5500.0
costs.ess_energy_capex_per_kwh |  | 储能单位能量造价（单位：元/kWh）。商务参数，必须由用户提供或确认来源。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 1100.0
costs.ess_power_capex_per_kw |  | 储能单位功率造价（单位：元/kW）。商务参数，必须由用户提供或确认来源。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 500.0
costs.wind_om_per_kw_year |  | 风电年运维（单位：元/kW/年）。商务参数。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 120.0
costs.pv_om_per_kw_year |  | 光伏年运维（单位：元/kW/年）。商务参数。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 45.0
costs.ess_energy_om_per_kwh_year |  | 储能能量年运维（单位：元/kWh/年）。商务参数。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 20.0
costs.ess_power_om_per_kw_year |  | 储能功率年运维（单位：元/kW/年）。商务参数。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 10.0
solver.mode |  | 求解引擎模式。default=天枢（主引擎，成熟稳定）；alternate=天璇（备选引擎，独立方法实现）；dual=双擎互证（两引擎同时求解并交叉核对目标值，最稳妥，耗时约2倍）。由用户选择。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | default
project.loss_of_load_penalty_per_kwh |  | 失负荷惩罚单价（单位：元/kWh）。仅离网项目；默认 10 元/kWh 为参考值，须确认。 留空 = 智能体给推荐值。 | 仅离网项目填写 | 10.0
project.max_loss_ratio_of_load |  | 最大失负荷率上限。仅离网项目；null=不设硬上限仅靠惩罚；供电保证率99%对应0.01。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 | 仅离网项目填写 | —（按项目定）
storage.charge_efficiency | 0.9 | 充电效率。典型值 0.90，可按项目技术条件调整。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.9
storage.discharge_efficiency | 0.9 | 放电效率。典型值 0.90，可按项目技术条件调整。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.9
storage.soc_min_ratio | 0.1 | SOC 下限。典型值 0.10。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.1
storage.soc_max_ratio | 0.9 | SOC 上限。典型值 0.90。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.9
storage.min_storage_hours | 2.0 | 储能时长下限（单位：h）。典型值 2.0。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 2.0
storage.max_storage_hours | 8.0 | 储能时长上限（单位：h）。典型值 6.0。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 8.0
bounds.wind_capacity_kw_max |  | 风电装机上限（单位：kW）。搜索空间护栏，按项目条件设定。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 5000.0
bounds.pv_capacity_kw_max |  | 光伏装机上限（单位：kW）。搜索空间护栏，按项目条件设定。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 5000.0
bounds.ess_energy_kwh_max |  | 储能能量上限（单位：kWh）。搜索空间护栏，按项目条件设定。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 10000.0
bounds.ess_power_kw_max |  | 储能功率上限（单位：kW）。搜索空间护栏，按项目条件设定。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 5000.0
bounds.grid_import_kw_max |  | 购电功率上限（单位：kW）。默认 100000，一般不约束；并网项目适用。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 | 仅并网项目填写 | 100000.0
bounds.grid_export_kw_max |  | 上网功率上限（单位：kW）。默认 100000，一般不约束；并网项目适用。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 | 仅并网项目填写 | 100000.0
diesel.capex_per_kw |  | 柴油机组单位造价（单位：元/kW）。商务参数；仅 diesel.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 1000.0
diesel.fixed_om_per_kw_year |  | 柴油机组固定运维（单位：元/kW/年）。商务参数；仅 diesel.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 50.0
diesel.fuel_cost_per_kwh |  | 柴油综合燃料成本（单位：元/kWh）。按发电量计的边际成本（含油料与耗材），对柴油配置规模影响最大。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 2.2
diesel.min_capacity_kw |  | 柴油装机下限（单位：kW）。搜索空间护栏；仅 diesel.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.0
diesel.max_capacity_kw |  | 柴油装机上限（单位：kW）。搜索空间护栏；仅 diesel.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 5000.0
biomass.capex_per_kw |  | 生物质单位造价（单位：元/kW）。商务参数；仅 biomass.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 9000.0
biomass.fixed_om_per_kw_year |  | 生物质固定运维（单位：元/kW/年）。商务参数；仅 biomass.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 250.0
biomass.fuel_cost_per_kwh |  | 生物质燃料成本（单位：元/kWh）。按发电量计的燃料边际成本（含收集、运输、预处理）。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.65
biomass.capacity_factor |  | 生物质容量因子。可调度出力上限 = 装机 × 容量因子；典型值 0.85。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.85
biomass.min_output_ratio |  | 生物质最小出力比例。持续运行模式：机组启停昂贵，须持续运行，运行时段出力下限 = 比例 × 装机；参考值 0.5（即装机的一半），参数草案直接取该推荐值，用户可修改或置 0；0 = 不设最小出力（自由调度）。仅 biomass.enabled=true 时生效。；比例填小数（如 8% 填 0.08） 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.0
biomass.maintenance_days |  | 生物质年检修天数（单位：天/年）。每年安排一个连续检修窗（窗口内出力为 0），起止时段由优化在全年自动选择（落在其他电源出力充裕的时段）；参考值 5~10 天（参数草案建议取 7），用户可修改或置 0；0 = 不检修。仅 biomass.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.0
biomass.max_annual_energy_kwh |  | 生物质燃料年可用量上限（单位：kWh/年）。燃料供应合同量（电量口径）；null=不设上限。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | —（按项目定）
biomass.min_capacity_kw |  | 生物质装机下限（单位：kW）。搜索空间护栏；仅 biomass.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 0.0
biomass.max_capacity_kw |  | 生物质装机上限（单位：kW）。搜索空间护栏；仅 biomass.enabled=true 时生效。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 5000.0
timestep_hours | 1.0 | 时间步长（单位：h）。固定 1.0，全年 8760 点。 留空 = 智能体给推荐值。 |  | 1.0

## 读取协议
绿电直连智能体 · 收资清单读取协议（v1）
1. 本工作簿是智能体的机器可读输入：固定结构、无合并单元格，读取=确定性遍历，不依赖样式。
2. 「项目与数据」表：B 列为填写值；项目名称/项目类型/负荷数据文件路径为必填；纳入柴油/生物质=否时，对应组件参数整段忽略。
3. 「参数」表：A 列即 config.json 字段路径；B 列非空 → 写入 config（业主已确认，智能体不得改写，仅可提示矛盾）；
B 列留空 → 智能体在参数确认（阶段3）按协议给推荐值草案，走正常确认门。
4. 数值约定：比例一律小数（8%→0.08）；年限整数；价格/造价为元、元/kWh、元/kW/年；路径为本机绝对路径。
5. 引擎模式：default=天枢 / alternate=天璇 / dual=双擎互证；留空=天枢。
6. 读取顺序（未来流程）：校验必填项 → 项目与数据 → 参数表 → 生成 projects/<项目名>/config.json → 阶段2 数据体检 → 阶段3 草案确认（仅对留空项）→ 求解 → 校验 → 报告。
7. 校验失败（缺必填、路径不存在、类型矛盾）时：逐条列出问题行（表名+行号+字段），一次性向业主澄清，不带猜测推进。